## 全费用工程量清单与计价汇总表
全费用工程量清单与计价汇总表
工程名称：合作化北路158号办公楼二楼办公场所改造工程
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 备注
1 | 装饰工程
2 | 电气工程
合计

## 1.分部分项工程量清单与计价汇总表【装饰工程】
分部分项工程量清单与计价汇总表【装饰工程】
工程名称：装饰工程 |  | 标段：合作化北路158号办公楼二楼办公场所改造工程
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 门窗工程
1.2 | 间隔工程
1.3 | 墙面工程
1.4 | 吊顶（天花）工程
1.5 | 地面工程
1.6 | 固定家具
1.7 | 措施
2 | 措施项目费
2.1 | 二次搬运费
2.2 | 已完工程及设备保护费
2.3 | 临时保护设施费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
4 | 税金
分部分项小计=1+2+3+4

## 1-1 分部分项工程量清单与计价表【装饰工程】
分部分项工程量清单与计价表【装饰工程】
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：合作化北路158号办公楼二楼办公场所改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
门窗工程
1 | 010805005001 | 双开钢化玻璃门 | 供应及安装双开钢化玻璃门无框 1、12mm厚钢化玻璃 2、地弹簧 3、拉手 工艺：工厂定制成品、现场安装。 |  | ㎡ | 48.8
2 | 010807001001 | 彩铝推拉窗 | 彩铝推拉窗，工厂定制成品、现场安装。 |  | ㎡ | 30.6
3 | 010810001001 | 窗帘 | 窗帘 轨道工厂定制成品、现场安装 |  | ㎡ | 96.1
间隔工程
4 | 010401003001 | 轻体砖平面隔断墙 | 120mm加气块砖，粘合剂 双面挂网粉刮 |  | ㎡ | 283.7
5 | 011207001001 | 玻璃隔断木梁 | 铆接轻钢龙骨后固定于原始结构面。自攻钉固定石膏板、中间填充岩棉，防锈漆点涂钉眼。 |  | m | 171.3
6 | 011210003001 | 钢化玻璃隔断 | 12mm钢化玻璃，固定玻璃、玻璃胶封口收边，玻璃与玻璃接缝处玻璃胶密封 |  | ㎡ | 171.3
墙面工程
7 | 011406003002 | 毛坯墙面粉刷石膏找平基层处理 | 界面剂封底、粉刷石膏粉加108胶搅拌后粉刷找平 |  | ㎡ | 1600.8
8 | 011406003001 | 室内墙面批刮腻子基层处理 | 墙面滚涂界面剂一遍,局部裂缝处贴缝带或的确良布处理,刮腻子二遍。 |  | ㎡ | 1600.8
分部分项工程量清单与计价表【装饰工程】
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：合作化北路158号办公楼二楼办公场所改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011406003003 | 室内墙面涂刷乳胶漆 | 原墙面打磨平整、滚涂面漆三遍. |  | ㎡ | 1600.8
10 | 011204001001 | 电梯石材包边 | 细木工板衬底 岩板饰面 |  | 项 | 2
11 | 011204003001 | 釉面砖墙面 | 300mm*600mm釉面砖，水泥砂浆现场搅拌粘贴墙面砖,勾缝剂勾缝 |  | ㎡ | 112.4
12 | 011210005001 | 成品隔断 | 工厂定制成品隔间 现场安装 |  | 套 | 8
13 | 010903002001 | 卫生间墙面防水 | 东方雨虹JPS、防水博士防水涂料 |  | ㎡ | 48.5
吊顶（天花）工程
14 | 011406003004 | 毛坯墙面粉刷石膏找平基层处理 | 界面剂封底、粉刷石膏粉加108胶搅拌后粉刷找平 |  | ㎡ | 110
15 | 011406003005 | 室内墙面批刮腻子基层处理 | 墙面滚涂界面剂一遍,局部裂缝处贴缝带或的确良布处理,刮腻子二遍。 |  | ㎡ | 110
16 | 011406003006 | 室内石膏板顶面涂刷乳胶漆 | 原墙面打磨平整、滚涂面漆三遍. |  | ㎡ | 110
17 | 011406003007 | 室内原顶面喷涂乳胶漆 | 原顶面清除灰尘、涂刷或喷乳胶漆三遍. |  | ㎡ | 436.4
18 | 011302001001 | 新建纸面石膏板圈顶 | 定位放线打眼安装固定吊杆、主骨，挂件吊装间隔400mm*400mm轻钢龙骨或木龙骨骨架,9厘泰山牌纸面石膏板封面、自攻螺丝钉固定，钉眼和接缝处防锈漆石膏填平 |  | m | 338.6
19 | 011302001002 | 硅钙板吊顶 | 600mm*600mm*12mm硅钙板、普通T型龙骨、38主龙骨、≤900mm吊杆 |  | m | 221.8
20 | 011302001003 | 铝扣板吊顶 | 300mm*300mm*0.6mm铝扣板 |  | m | 68.9
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单与计价表【装饰工程】
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：合作化北路158号办公楼二楼办公场所改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 金秋细木工板衬底、石膏板封面，刮腻子刷乳胶漆 |  | m | 98.6
22 | 011302001004 | 铝方通吊顶 | 成品铝方通 |  | m | 338.3
地面工程
23 | 011104001001 | 500*500块毯 | 清除灰尘，在原地面上涂刷地毯专用胶，按照设计图纸及要求铺贴地毯。接缝处对齐压平，地毯与不同材质接口处用专用压条收口 |  | ㎡ | 621.1
24 | 011102003001 | 铺贴玻化地砖 | 水泥砂按1：2.5比例加水和108胶混合后铺设，勾缝剂勾缝。厚度不超过30mm |  | ㎡ | 68.9
25 | 010903002002 | 卫生间地面防水 | 东方雨虹JPS、防水博士防水涂料 |  | ㎡ | 68.9
固定家具
26 | 011501020001 | 吧台 |  |  | 个 | 1
27 | 011501020002 | 形象墙 |  |  | 项 | 2
28 | 011501020003 | 茶水间下柜 |  |  | m | 5.1
29 | 011501020004 | 茶水间下柜台面 |  |  | m | 5.1
30 | 011501020005 | 茶水间吊柜 |  |  | m | 4.5
31 | 031004006001 | 蹲便器 |  |  | 组 | 8
32 | 031004007001 | 小便器 |  |  | 组 | 3
33 | 031004004001 | 拖把池 |  |  | 组 | 2
34 | 011210003002 | 淋浴隔断 |  |  | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表【装饰工程】
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：合作化北路158号办公楼二楼办公场所改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 031004004002 | 花洒 |  |  | 套 | 1
36 | 011501020006 | 卫生间洗漱台钢构基层 |  |  | 项 | 1
37 | 011501020007 | 卫生间洗漱台石材台面 |  |  | 项 | 1
38 | 031004004003 | 卫生间洗漱台台盆 |  |  | 组 | 1
39 | 011505010001 | 卫生间镜面 |  |  | ㎡ | 4.8
措施
40 | 011701002001 | 外立面拆除脚手架 |  |  | ㎡ | 492.3
41 | 011605002001 | 原装饰结构拆除 |  |  | ㎡ | 1223
42 | 011605002002 | 拆除后修补 |  |  | ㎡ | 1223

## 2.分部分项工程量清单与计价汇总表【电气工程】
分部分项工程量清单与计价汇总表【电气工程】
工程名称：电气工程 |  | 标段：合作化北路158号办公楼二楼办公场所改造工程
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气铺设
1.2 | 空调铺设
1.3 | 措施
2 | 措施项目费
2.1 | 二次搬运费
2.2 | 已完工程及设备保护费
2.3 | 临时保护设施费
3 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
4 | 税金
分部分项小计=1+2+3+4

## 2-1分部分项工程量清单与计价表【电气工程】
分部分项工程量清单与计价表【电气工程】
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：合作化北路158号办公楼二楼办公场所改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
电气铺设
1 | 030408001001 | 弱电改造 | 穿线管内穿网线、管内电线不得接头,线卡或绑扎固定线管、分线处用分线盒，新建墙体线管入墙，不含原墙线管入墙开槽费。 | m2 | 656.3
2 | 030408001002 | 电路改造 | φ2.0/φ2.5KBG穿线管、铜陵长江牌2.5平/4.0平/6.0平，塑铜线，波纹软管，分线盒及底盒； | m2 | 656.3
3 | 030408001003 | 水路改造 | 主材：伟星PPR管件、管径32 管径25 管径20 伟星pvc管件、管径75 管径50 | m2 | 656.3
空调铺设
4 | 030701003001 | 变频多联机空调室外机 | HVR-1010W/SM1FZBp#02 | 台 | 1
5 | 030701003002 | 薄型风管式室内机 | HVR-22KF/G2FZBp | 台 | 6
6 | 030701003003 | 薄型风管式室内机 | HVR-36Q/G2FZBp1 | 台 | 1
7 | 030701003004 | 薄型风管式室内机 | HVR-40Q/G2FZBp1 | 台 | 1
8 | 030701003005 | 薄型风管式室内机 | HVR-45Q/G2FZBp1 | 台 | 7
9 | 030701003006 | 薄型风管式室内机 | HVR-63Q/G2FZBp1 | 台 | 1
10 | 030701003007 | 薄型风管式室内机 | HVR-80Q/G2FZBp1 | 台 | 1
11 | 030701003008 | 薄型风管式室内机 | HVR-100Q/G2FZBp1 | 台 | 4
12 | 030701003009 | 空调线控器 | VC 01 | 个 | 22
13 | 030701003010 | 室外机分歧管 | HFQ-M32F | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表【电气工程】
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：合作化北路158号办公楼二楼办公场所改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030701003011 | 安装 | 含铜管、冷凝水管、保温管、风口、辅材及人工费 | 台 | 22
措施
15 | 030901003001 | 现有消防喷淋头修补更换 |  | 个 | 70