## 表1
佛山安联尚璟府充电桩工程报价清单
产品名称 | 型号规格 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
交流充电桩 | 1、额定功率：7kW 2、工作电压：单相AC220V±15% 3、额定电流：32A 4、频率：50Hz±1Hz 5、未明之处详见招标文件、设计图纸 | 137 | 台 |  | 0 | 壁挂104台 立柱33台
充电桩定制立柱 | 材料：承重钣金件与充电桩配套安装 | 33 | 根 |  | 0
后台软件 | 充电桩管理云平台 | 1 | 套 |  | 0
小计 |  |  |  |  | 0
税金 |  |  |  | 13% | 0
合计 |  |  |  |  | 0
说明：1、总价包含设备生产、运输、安装、调试、验收、保修期维护保修等满足工程验收的全部费用。报价人应充分考虑各类材料的市场风险和国家政策性调价的风险，不作任何价格的调整。
2、满足工程技术参数要求。
3、施工界面划分：充电桩设备前端电源电线、桥架及电线套管的敷设由总承包单位负责；充电桩单位负责连接至充电桩、充电桩设备的安装、调试、竣工验收及售后服务；充电桩单位负责无线网络系统安装及调试。
4、 ■增值税专用发票